## Front_page
Таблица на настройките на място
Подходящи тела
EKHWET90BAV3
EKHWET(U)120BAV3
Бележки
(*1) | EKHWET90+120
(*2) | EKHWETU120

## 4P688157-1D_2024_07
Таблица на настройките на място |  |  |  |  | Настройка от монтажника, различна от стойността по подразбиране
Йерархична връзка | Код на настройка на място | Наименование на настройката |  | Диапазон, стъпка Стойност по подразбиране | Дата | Стойност
Бойлер
5.2 | [6-0A] | Зададена точка за комфорт | R/W | 30~[6-0E]°C, стъпка: 1°C 50°C
5.3 | [6-0B] | Зададена точка Еко | R/W | 30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Зададена точка за повторно подгряване | R/W | 30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Режим на отопление | R/W | 0: Само пов. Подг. 1: Пов. под. + пр. 2: Само програмир.
└─ | Дезинфекция
5.7.1 | [2-01] | Активиране | R/W | 0: Не 1: Да
5.7.2 | [2-00] | Работен ден | R/W | 0: Всеки ден 1: Понеделник 2: Вторник 3: Сряда 4: Четвъртък 5: Петък 6: Събота 7: Неделя
5.7.3 | [2-02] | Начален час | R/W | 0~23 часа, стъпка час1 1
5.7.4 | [2-03] | Зададена точка за бойлера | R/W | 55-макс(55, 6-0E)~75°C, стъпка: 1°C (*1) 55-макс(55, 6-0E)~70°C, стъпка: 1°C (*2) 70°C
5.7.5 | [2-04] | Продължителност | R/W | 5~60 мин., стъпка: 5 мин. 10 мин.
Бойлер
5.8 | [6-0E] | Максимално | R/W | 40~75°C, стъпка: 1°C (*1) 40~70°C, стъпка: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
5.9 | [6-00] | Хистерезис | R/W | 2~20°C, стъпка: 1°C 6°C
5.A | [6-08] | Хистерезис | R/W | 2~20°C, стъпка: 1°C 10°C
5.B |  | Режим задаване | R/W | 0: Абсолютен 1: Зависимо от атмосферните условия
└─ | Крива на зависимост от атмосферните условия
5.C | [0-0B] | Настройка на температура на вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода. | R/W | 35~[6-0E]°C, стъпка: 1°C 43°C
5.C | [0-0C] | Настройка на температура на вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода. | R/W | 45~[6-0E]°C, стъпка: 1°C 50°C
5.C | [0-0D] | Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода. | R/W | 10~25°C, стъпка: 1°C 25°C
5.C | [0-0E] | Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода. | R/W | -40~5°C, стъпка: 1°C -15°C
Бойлер
5.D | [6-01] | Предел | R/W | 0~10°C, стъпка: 1°C 2°C
5.F | [A-00] | Приоритетна програма | R/W | 0: БГВ 1: Охлаждане
5.G | [A-01] | Режим на работа | R/W | 0: Ефективност 1: Бързо
5.H | [8-03] | Таймер на бърз режим | R/W | Турбо: 10 min Нормална: 20 мин. Икономично: 30 min
Потребителски настройки
└─ | Тихо
7.4.1 |  | Режим | R/W | 0: ИЗКЛ. 1: Ръчно 2: Автоматично
7.4.3 |  | Степен | R/W | 0: Тихо 1: По-тихо 2: Най-тихо
Настройки от монтажника
└─ | Съветник за конфигуриране
| └─ | Система
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Битова гореща вода | R/O | Вграден
9.1.3.4 | [4-06] | Авария | R/W | 0: Ръчно 1: Автоматично
9.1.3.7 | [6-02] | Вместимост на ДПН | R/W | 0~10 kW, стъпка: 0,2 kW 1,2 kW
| └─ | Бойлер
9.1.B.1 | [6-0D] | Режим на отопление | R/W | 0: Само пов. Подг. 1: Пов. под. + пр. 2: Само програмир.
9.1.B.2 | [6-0A] | Зададена точка за комфорт | R/W | 30~[6-0E]°C, стъпка: 1°C 50°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Зададена точка Еко | R/W | 30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Зададена точка за повторно подгряване | R/W | 30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C 45°C
9.1.B.6 | [6-08] | Хистерезис на повторното подгряване | R/W | 2~20°C, стъпка: 1°C 10°C
└─ | Допълнителен нагревател
9.4.1 | [6-02] | Мощност | R/W | 0~10 kW, стъпка: 0,2 kW 1,2 kW
9.4.3 | [8-03] | Таймер на бърз режим | R/W | 5~95 мин., стъпка: 5 мин. 20 мин.
9.4.4 | [4-03] | Експлоатация | R/W | 0: Ограничено 1: Позволена 2: Припокриване 3: Компресорът е изключен
└─ | Авария
9.5.1 | [4-06] | Авария | R/W | 0: Ръчно 1: Автоматично
└─ | Управление на консумираната мощност
9.9.1 | [4-08] | Управление на консумираната мощност | R/W | 0: Без ограничение 1: Непрекъснат
9.9.2 | [4-09] | Тип | R/W | 0: Ток 1: Мощност
9.9.3 | [5-05] | Граница | R/W | 12~50 A, стъпка: 1 А 12 A
9.9.8 | [5-09] | Граница | R/W | 3~20 kW, стъпка: 0,5 kW 3 kW
9.9.D | [4-01] | Приоритетен нагревател | R/O | 0: Няма 1: ДПН 2: РЗН
└─ | Датчици
9.B.3 | [1-0A] | Осреднено време | R/W | 0: Без осредняване 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа
Настройки от монтажника
9.E | [3-00] | Автоматично рестартиране | R/W | 0: Не 1: Да
9.F | [E-08] | Енергосп. функция | R/W | 0: Деактивирано 1: Активирано
9.G |  | Елиминиране на защитите | R/W | 0: Не 1: Да
└─ | Преглед на настройките на място
9.I | [0-0B] | Настройка на температура на вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода. | R/W | 35~[6-0E]°C, стъпка: 1°C 43°C
9.I | [0-0C] | Настройка на температура на вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода. | R/W | 45~[6-0E]°C, стъпка: 1°C 50°C
9.I | [0-0D] | Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода. | R/W | 10~25°C, стъпка: 1°C 25°C
9.I | [0-0E] | Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода. | R/W | -40~5°C, стъпка: 1°C -15°C
9.I | [1-0A] | Какво е осредненото време за външната температура? | R/W | 0: Без осредняване 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа
9.I | [2-00] | Кога трябва да се изпълнява функцията дезинфекция? | R/W | 0: Всеки ден 1: Понеделник 2: Вторник 3: Сряда 4: Четвъртък 5: Петък 6: Събота 7: Неделя
9.I | [2-01] | Трябва ли да се изпълнява функцията дезинфекция? | R/W | 0: Не 1: Да
9.I | [2-02] | Кога трябва да стартира функцията дезинфекция? | R/W | 0~23 часа, стъпка час1 1
9.I | [2-03] | Каква е зададената температура за дезинфекция? | R/W | 55~макс(55, 6-0E), стъпка: 1°C 70°C
9.I | [2-04] | Колко дълго трябва да се поддържа темп. на бойлера? | R/W | 5~60 мин., стъпка: 5 мин. 10 мин.
9.I | [3-00] | Разрешено ли е автоматично рестартиране на модула? | R/W | 0: Не 1: Да
9.I | [4-01] | Кой електрически нагревател е с приоритет? | R/O | 0: Няма 1: ДПН 2: РЗН
9.I | [4-03] | Разрешение за работа на допълнителния нагревател. | R/W | 0: Ограничено 1: Позволена 2: Припокриване 3: Компресорът е изключен
9.I | [4-06] | Авария | R/W | 0: Ръчно 1: Автоматично
9.I | [4-08] | Какъв режим на огранич. на мощността е нужен на системата? | R/W | 0: Без ограничение 1: Непрекъснат
9.I | [4-09] | Какъв тип ограничение на мощността е необходим? | R/W | 0: Ток 1: Мощност
9.I | [5-05] | Каква е исканата граница за ЦВ1? | R/W | 12~50 A, стъпка: 1 А 12 A
9.I | [5-09] | Каква е исканата граница за ЦВ1? | R/W | 3~20 kW, стъпка: 0,5 kW 3 kW
9.I | [6-00] | Температурната разлика, определяща температурата на ВКЛ. на термопомпата. | R/W | 2~20°C, стъпка: 1°C 6°C
9.I | [6-01] | Температурната разлика, определяща температурата на ИЗКЛ. на термопомпата. | R/W | 0~10°C, стъпка: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Каква е мощността на допълнителния нагревател? | R/W | 0~10 kW, стъпка: 0,2 kW 1,2 kW
9.I | [6-08] | Какъв хистерезис ще се използва в режим на повторно подгряване? | R/W | 2~20°C, стъпка: 1°C 10°C
9.I | [6-0A] | Каква е желаната темп. на комфортно съхранение? | R/W | 30~[6-0E]°C, стъпка: 1°C 50°C
9.I | [6-0B] | Каква е желаната темп. на еко съхранение? | R/W | 30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Каква е желаната темп. на повторно подгряване? | R/W | 30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | Какъв е желаният режим на задаване при БГВ? | R/W | 0: Само пов. Подг. 1: Пов. под. + пр. 2: Само програмир.
9.I | [6-0E] | Каква е максималната зададена температура за БГВ? | R/W | 40~75°C, стъпка: 1°C (*1) 40~70°C, стъпка: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
9.I | [7-00] | Температура на превишаване за допълнителния нагревател на битова гореща вода. | R/W | 0~4°C, стъпка: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Хистерезис на допълнителния нагревател на битова гореща вода. | R/W | 2~40°C, стъпка: 1°C 2°C
9.I | [8-03] | Таймер за закъснение на допълнителния нагревател (или таймер за бърз режим). | R/W | 5~95 мин., стъпка: 5 мин. 20 мин.
9.I | [A-00] | Кой режим на работа на вътрешното тяло се приоритизира от външното тяло? | R/W | 0: БГВ 1: Охлаждане
9.I | [A-01] | Кой режим на работа се използва за подгряване на битова гореща вода? | R/W | 0: Ефективност 1: Бързо
9.I | [A-02] | -- |  | 1
9.I | [A-03] | -- |  | 0
9.I | [A-04] | -- |  | 0
9.I | [B-00] | -- |  | 0
9.I | [B-01] | -- |  | 0
9.I | [B-02] | -- |  | 0
9.I | [B-03] | -- |  | 0
9.I | [B-04] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Какъв тип модул е монтиран? | R/O | 0~5 4: ТП за БГВ
9.I | [E-01] | Какъв тип компресор е монтиран? | R/O | 0
9.I | [E-02] | Какъв тип е софтуерът за вътрешното тяло? | R/O | 1: Само отопл.
9.I | [E-04] | Външното тяло има ли налична енергоспест. функция? | R/O | 0: Не 1: Да
9.I | [E-05] | Може ли системата да осигури битова гореща вода? | R/W | 0: Не 1: Да
9.I | [E-06] | Има ли монтиран бойлер за БГВ към системата? | R/O | 0: Не 1: Да
9.I | [E-07] | Какъв тип бойлер за БГВ е монтиран? | R/O | 0~8 0: EKHW, малък обем 1: Вграден 2: Бойлер с ДПН 3: EKHW, голям обем 5: EKHWP 7: Допълнителен бойлер, малка бобина 8: Допълнителен бойлер, голяма бобина
9.I | [E-08] | Енергоспестяваща функция за външното тяло. | R/W | 0: Деактивирано 1: Активирано
9.I | [F-0A] | -- |  | 0