## Front_page
Табела за поставки на поле
Применливи внатрешни единици
EKHWET90BAV3
EKHWET(U)120BAV3
Белешки
(*1) | EKHWET90+120
(*2) | EKHWETU120

## 4P688157-1D_2024_07
Табела за поставки на поле |  |  |  |  | Поставка на инсталатерот на варијанса со стандардна вредност
Навигација со патека | Код за поле | Име на поставка |  | Опсег, чекор Стандардна вредност | Датум | Вредност
Резервоар
5.2 | [6-0A] | Зададена точка за удобност | R/W | 30~[6-0E]°C, чекор: 1°C 50°C
5.3 | [6-0B] | Еколошка зададена точка | R/W | 30~мин.(50, [6-0E])°C, чекор: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Зададена точка за повторно загревање | R/W | 30~мин.(50, [6-0E])°C, чекор: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Режим на загревање | R/W | 0: Само повторно загревање 1: Претходно загревање + закаж. 2: Само закажано
└─ | Дезинфекција
5.7.1 | [2-01] | Активирање | R/W | 0: Не 1: Да
5.7.2 | [2-00] | Работен ден | R/W | 0: Секој ден 1: Понеделник 2: Вторник 3: Среда 4: Четврток 5: Петок 6: Сабота 7: Недела
5.7.3 | [2-02] | Почетно време | R/W | 0~23 час, чекор: 1 час 1
5.7.4 | [2-03] | Зададена точка на резервоар | R/W | 55-макс.(55, 6-0E)~75°C, чекор: 1°C (*1) 55-макс.(55, 6-0E)~70°C, чекор: 1°C (*2) 70°C
5.7.5 | [2-04] | Времетраење | R/W | 5~60 мин., чекор: 5 мин. 10 мин.
Резервоар
5.8 | [6-0E] | Максимум | R/W | 40~75°C, чекор: 1°C (*1) 40~70°C, чекор: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
5.9 | [6-00] | Хистереза | R/W | 2~20°C, чекор: 1°C 6°C
5.A | [6-08] | Хистереза | R/W | 2~20°C, чекор: 1°C 10°C
5.B |  | Режим на зададена точка | R/W | 0: Фиксна 1: Зависна од временски услови
└─ | Крива WD
5.C | [0-0B] | Поставување на вредност на температура на вода за висока собна темп. за крива WD за DHW. | R/W | 35~[6-0E]°C, чекор: 1°C 43°C
5.C | [0-0C] | Поставување на вредност за температура на вода за ниска собна темп. за крива WD за DHW. | R/W | 45~[6-0E]°C, чекор: 1°C 50°C
5.C | [0-0D] | Висока собна темп. за крива WD за DHW. | R/W | 10~25°C, чекор: 1°C 25°C
5.C | [0-0E] | Ниска собна темп. за крива WD за DHW. | R/W | -40~5°C, чекор: 1°C -15°C
Резервоар
5.D | [6-01] | Маргина | R/W | 0~10°C, чекор: 1°C 2°C
5.F | [A-00] | Распоред за приоритет | R/W | 0: DHW 1: Клима уред
5.G | [A-01] | Режим на работа | R/W | 0: Ефективен 1: Брз
5.H | [8-03] | Тајмер за брз режим | R/W | Турбо: 10 минути Нормален: 20 минути Економичен: 30 минути
Поставки за корисник
└─ | Тивок
7.4.1 |  | Режим | R/W | 0: ИСКЛУЧЕНО 1: Рачен 2: Автоматски
7.4.3 |  | Ниво | R/W | 0: Тивок 1: Потивок 2: Нативок
Поставки за инсталатерот
└─ | Волшебник за конфигурација
| └─ | Систем
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Топла вода за домаќинства | R/O | Интегрирано
9.1.3.4 | [4-06] | Итен случај | R/W | 0: Рачен 1: Автоматски
9.1.3.7 | [6-02] | Капацитет на BSH | R/W | 0~10kW, чекор: 0,2kW 1,2kW
| └─ | Резервоар
9.1.B.1 | [6-0D] | Режим на загревање | R/W | 0: Само повторно загревање 1: Претходно загревање + закаж. 2: Само закажано
9.1.B.2 | [6-0A] | Зададена точка за удобност | R/W | 30~[6-0E]°C, чекор: 1°C 50°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Еколошка зададена точка | R/W | 30~мин.(50, [6-0E])°C, чекор: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Зададена точка за повторно загревање | R/W | 30~мин.(50, [6-0E])°C, чекор: 1°C 45°C
9.1.B.6 | [6-08] | Хистереза за повторно загревање | R/W | 2~20°C, чекор: 1°C 10°C
└─ | Бустер грејач
9.4.1 | [6-02] | Капацитет | R/W | 0~10kW, чекор: 0,2kW 1,2kW
9.4.3 | [8-03] | Тајмер за брз режим | R/W | 5~95 минути, чекор: 5 минути 20 минути
9.4.4 | [4-03] | Работење | R/W | 0: Ограничено 1: Дозволено 2: Преклопување 3: Исклучен компресор
└─ | Итен случај
9.5.1 | [4-06] | Итен случај | R/W | 0: Рачен 1: Автоматски
└─ | Контрола на потрошувачката на енергија
9.9.1 | [4-08] | Контрола на потрошувачката на енергија | R/W | 0: Без ограничување 1: Постојано
9.9.2 | [4-09] | Тип | R/W | 0: Тековно 1: Моќност
9.9.3 | [5-05] | Ограничување | R/W | 12~50 A, чекор: 1 A 12 A
9.9.8 | [5-09] | Ограничување | R/W | 3~20 kW, чекор: 0,5 kW 3 kW
9.9.D | [4-01] | Приоритетен грејач | R/O | 0: Нема 1: BSH 2: BUH
└─ | Сензори
9.B.3 | [1-0A] | Просечно време | R/W | 0: Без просек 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа
Поставки за инсталатерот
9.E | [3-00] | Автоматско рестартирање | R/W | 0: Не 1: Да
9.F | [E-08] | Функција за зачувување на енергија | R/W | 0: Оневозможено 1: Овозможено
9.G |  | Оневозможи заштити | R/W | 0: Не 1: Да
└─ | Поставки за преглед на поле
9.I | [0-0B] | Поставување на вредност на температура на вода за висока собна темп. за крива WD за DHW. | R/W | 35~[6-0E]°C, чекор: 1°C 43°C
9.I | [0-0C] | Поставување на вредност за температура на вода за ниска собна темп. за крива WD за DHW. | R/W | 45~[6-0E]°C, чекор: 1°C 50°C
9.I | [0-0D] | Висока собна темп. за крива WD за DHW. | R/W | 10~25°C, чекор: 1°C 25°C
9.I | [0-0E] | Ниска собна темп. за крива WD за DHW. | R/W | -40~5°C, чекор: 1°C -15°C
9.I | [1-0A] | Колку е просечното време за надворешната температура? | R/W | 0: Без просек 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа
9.I | [2-00] | Кога треба да се примени функцијата за дезинфекција? | R/W | 0: Секој ден 1: Понеделник 2: Вторник 3: Среда 4: Четврток 5: Петок 6: Сабота 7: Недела
9.I | [2-01] | Дали треба да се примени функцијата за дезинфекција? | R/W | 0: Не 1: Да
9.I | [2-02] | Кога треба да започне функцијата за дезинфекција? | R/W | 0~23 час, чекор: 1 час 1
9.I | [2-03] | Која е целната температура за дезинфекција? | R/W | 55~макс.(55, 6-0E), чекор: 1°C 70°C
9.I | [2-04] | Колку долго треба да се одржува температурата на резервоарот? | R/W | 5~60 мин., чекор: 5 мин. 10 мин.
9.I | [3-00] | Дали е дозволено автоматско рестартирање на единицата? | R/W | 0: Не 1: Да
9.I | [4-01] | Кој електричен грејач има приоритет? | R/O | 0: Нема 1: BSH 2: BUH
9.I | [4-03] | Дозвола за работа на бустер грејачот. | R/W | 0: Ограничено 1: Дозволено 2: Преклопување 3: Исклучен компресор
9.I | [4-06] | Итен случај | R/W | 0: Рачен 1: Автоматски
9.I | [4-08] | Кој режим на ограничување на моќноста е потребен на системот? | R/W | 0: Без ограничување 1: Постојано
9.I | [4-09] | Кој тип на ограничување на моќноста е потребен? | R/W | 0: Тековно 1: Моќност
9.I | [5-05] | Кое е бараното ограничување за DI1? | R/W | 12~50 A, чекор: 1 A 12 A
9.I | [5-09] | Кое е бараното ограничување за DI1? | R/W | 3~20 kW, чекор: 0,5 kW 3 kW
9.I | [6-00] | Температурната разлика што ја одредува температурата на топлинската пумпа кога е ВКЛУЧЕНА. | R/W | 2~20°C, чекор: 1°C 6°C
9.I | [6-01] | Температурната разлика што ја одредува температурата на топлинската пумпа кога е ИСКЛУЧЕНА. | R/W | 0~10°C, чекор: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Колкав е капацитетот на бустер грејачот? | R/W | 0~10kW, чекор: 0,2kW 1,2kW
9.I | [6-08] | Која е хистерезата што треба да се користи во режимот на повторно загревање? | R/W | 2~20°C, чекор: 1°C 10°C
9.I | [6-0A] | Која е посакуваната удобна температура за складирање? | R/W | 30~[6-0E]°C, чекор: 1°C 50°C
9.I | [6-0B] | Која е посакуваната еколошка температура за складирање? | R/W | 30~мин.(50, [6-0E])°C, чекор: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Која е посакуваната температура на повторно загревање? | R/W | 30~мин.(50, [6-0E])°C, чекор: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | Кој е посакуваниот тип на производство на DHW? | R/W | 0: Само повторно загревање 1: Претходно загревање + закаж. 2: Само закажано
9.I | [6-0E] | Која е зададена точка за максимална температура на DHW? | R/W | 40~75°C, чекор: 1°C (*1) 40~70°C, чекор: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
9.I | [7-00] | Пречекорена температурата на бустер грејачот за топла вода во домаќинства. | R/W | 0~4°C, чекор: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Хистереза на бустер грејач за топла вода во домаќинства. | R/W | 2~40°C, чекор: 1°C 2°C
9.I | [8-03] | Тајмер за одложување на бустер грејач (или тајмер за брз режим). | R/W | 5~95 минути, чекор: 5 минути 20 минути
9.I | [A-00] | Кое рабете на внатрешна единица има приоритет од надворешната единица? | R/W | 0: DHW 1: Клима уред
9.I | [A-01] | Кој режим на работа се користи за производство на топла вода во домаќинствата? | R/W | 0: Ефективен 1: Брз
9.I | [A-02] | -- |  | 1
9.I | [A-03] | -- |  | 0
9.I | [A-04] | -- |  | 0
9.I | [B-00] | -- |  | 0
9.I | [B-01] | -- |  | 0
9.I | [B-02] | -- |  | 0
9.I | [B-03] | -- |  | 0
9.I | [B-04] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Кој тип на единица е инсталиран? | R/O | 0~5 4: DHWHP
9.I | [E-01] | Кој тип на компресор е инсталиран? | R/O | 0
9.I | [E-02] | Кој е типот на софтвер за внатрешна единица? | R/O | 1: Само загревање
9.I | [E-04] | Дали е достапна функцијата за зачувување на енергија на надворешната единица? | R/O | 0: Не 1: Да
9.I | [E-05] | Дали системот може да подготви топла вода за домаќинства? | R/W | 0: Не 1: Да
9.I | [E-06] | Дали е инсталиран резервоар за DHW во системот? | R/O | 0: Не 1: Да
9.I | [E-07] | Каков вид на резервоар за DHW е инсталиран? | R/O | 0~8 0: EKHW, мал волумен 1: Интегрирано 2: Резервоар со BSH 3: EKHW, голем волумен 5: EKHWP 7: Резервоар на трето лице, мал намот 8: Резервоар на трето лице, голем намот
9.I | [E-08] | Функција за зачувување на енергија за надворешна единица. | R/W | 0: Оневозможено 1: Овозможено
9.I | [F-0A] | -- |  | 0